**消防灭火器招标说明**

1. 因我院灭火器以到检修日期，（每年必须检测一次）有损坏或压力不足的，需从新更换或冲压测试，检测完毕重新投入院内使用。
2. 我院消防灭火器每年9-11月进行检测。
3. 我院共有灭火器1200具，其中包含干粉、清水、二氧化碳灭火器。（共三种）
4. 灭火器检测需采购科统一招标。
5. 竞标公司必须提交相关消防资质证明。
6. 检测公司不惜按医院保卫处要求定期、定时完成检测项目。