一、项目名称：

平谷区医院B座柴油发电机组气体灭火设施维修、检测;

二、本次项目的内容：

1、改造的地点：平谷区医院；

2、拆除原有气体灭火系统（有管网系统）更换、检测、检查气体钢瓶，驱动钢瓶、补充灭火药剂、主机设备调试等。

3、具体工程量查看现场。

4、最终达到消防验收及使用标准。

5、信息中心气体灭火设备检测。

三、投标公司需提供的材料：

1、法人授权委托书原件;

2、法人或代理人身份证复印件(原件随身携带);

3、售后服务承诺书;

4、廉洁承诺书;

5、投标公司的合法资质，消防施工一级资质;

6、提供公司实力证明相关文件;(质量体系认证、相关领域的证明文件等)

7、投标公司需提供近二年相关项目的服务客户名单;