可燃气体主机及探测器探头更新招标要求

1. 招标项目：

首都医科大学附属北京友谊医院平谷医院燃气报警改造安装服务。

1. 招标范围：

可燃气体主机及探测器探头更新，共计2个主机【热力中心1个、营养食堂1个】，28个探头【包括热力中心10个、职工食堂10个、营养食堂8个】。拆除原有燃气报警设施、更换燃气报警控制器、联动控制器、可燃气体探测器、管线、安装调试等。

三.施工要求：

1.中标单位需编制改造安装方案，配合委托人解决现场改造技术、专业协调等相关问题；

2.依照改造安装合同范围、内容及清单内容的工作量进行改造安装，对安装全过程进行监督管理, 且改造质量满足国家及北京市地方燃气专业设计施工规范要求；；

3.中标单位对改造进行全过程安全管理，应为所有进场人员办理保险，如发生安全事故，一切责任由中标单位承担。

4.工期：自开工日期起20天，由于中标单位的原因造成的工期延误，所有损失（包括罚款）均由中标单位承担。

五.售后服务：

设备要求为一线品牌。质保1年，中标单位对于设备故障，需12小时内到现场负责维修处理。

五.支付账期：

工程完工验收合格2年后支付。

六.资质要求：

1.中华人民共和国注册的能独立承担民事责任的企业法人，具有经营本次采购服务产品的资格，包括不限于：

（1）具有在有效期内的企业法人营业执照；

（2）一般纳税人资格文件（本次要求能够开具增值税普通发票）；

（3）具有有效的消防设施专业承包贰级以上资质（含）证书；

2.近三年施工案例（不少于3家）。近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

【具体内容，请投标人联系后勤保障处：89992026】

后勤保障处

2024年4月10日