电子内窥镜图像处理器设备参数

主要功能及核心参数：

该产品与一次性使用胆胰管成像导管配合使用，为其提供照明并从其中接收、处理和输出图像。消化道结石诊断与治疗，非原发性硬化性胆管炎造成的不确定性狭窄，其他无法诊断ERCP 结果（疑似结石或胆管扩张），原发性硬化性胆管炎中筛查恶性肿瘤，不确定性充盈缺损，活检等

1、输出光源为LED光源*插入内窥镜连接到图像处理器即启动亮度自动调节，同时亮度可调，档位≥7

2、图像处理器输出信号≥4种，DVI/CVBS/S-Video/SDI多种

3、*具备自动白平衡功能，内窥镜连接主机时无需手动操作自动白平衡

4、具备自动对焦功能支持软件升级支持视频录制支持图像和视频保存到外接存储设备中

5、支持外接USB3.0外接存储设备支持图像冻结和解除冻结，并将图像保存到外接存储设备中具备图像   预冻结功能，让冻结的图像清晰

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。