电子十二指肠内窥镜设备参数

主要功能及核心参数：

1、具有特殊光观察功能

2、视野角≥100度，

3、*视野方向：后方斜视105度，

4、弯曲角度上≥120度、下≥90度；左≥90度、右≥110度

5、先端外径：≤13.5mm, 插入部外径：≤11.3mm

6、景深：5mm-60mm

7、*钳子管道内径：≥4.15mm、最小可视距离 ≤10mm

8、有效长度1240mm，全长1550mm

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。